## Sheet1
پیش اعتبار بخشی بیمارستانهای استان در سال 1401 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97
سنجه های بهداشت محیط | بیمارستان : تاریخ بازدید: | ارزیاب :
استاندارد | سنجه | پاسخ بیمارستان0-10 | موارد نیاز به اصلاح/پیگیری/ آموزش مجدد | حداکثر زمان انجام اقدام اصلاحی
الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-1* نظافت، شستشو و گندزدایی در تمام بخش‏ها / واحدها با رعایت اصول و شرایط بهداشت محیط برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-2*ساختار فیزیکی ازجمله کف، دیوار، سقف، درب و پنجره‏ های بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-3امکانات و سرویس ‏های بهداشتی مطابق الزامات مربوط در دسترس کارکنان، بیماران، همراهان و مراجعین است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-4کارکنان مشمول آموزش‏های بهداشتی برابر ضوابط مربوط، گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر اخذ نموده‏ اند. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-5کنترل حشرات و جانوران موذی با اولویت استفاده از روش‏ های تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی برنامه‏ ریزی و اجرا می‏شود.
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-6* در تمام بخش‏ها و واحد‏های بیمارستان سامانه‏ های تهویه مطابق ضوابط مربوط و با رعایت اصول بهداشتی به کار گرفته می‏شوند. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-7*وضعیت بهداشت محیط بیمارستان به صورت دوره‏ای ارزیابی شده و اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود مؤثر تدوین و بر اساس آن عمل می‏شود. (2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-8* بیمارستان برای کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز همزمان با ارائه خدمت، برنامه معین و مؤثر داشته و بر اساس آن عمل می‏نماید. (2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-9قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ضوابط مرتبط آن در بیمارستان رعایت می‏شود.(2) این سنجه حذف شده است
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش‏ها / واحدها اطمینان حاصل می‏نماید. | الف-6-1-10عملکرد بیمارستان نشان دهنده تحقق اهداف بیمارستان بدون دخانیات است. (3)
الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-1مواد غذایی مجاز، از مراکز معتبر با رعایت اصول بهداشتی تهیه و مطابق ضوابط بهداشتی به بیمارستان حمل می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-2نحوه نگهداری و انبارش مواد اولیه غذایی در انبار و سردخانه به صورت ایمن و با رعایت اصول بهداشتی است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-3انبار، سردخانه، محل آماده ‏سازي، پخت، ظرفشويي در آشپزخانه چیدمان مناسب داشته و مسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-4مراحل آماده ‏سازی طبخ غذا با رعایت اصول بهداشتی و تحت نظارت کارشناس بهداشت محیط صورت می‏پذیرد. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-5توزیع و سرو غذا در بیمارستان با رعایت اصول بهداشتی و حفظ رنجیره سرد و گرم برنامه‏ ریزی می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-6صلاحیت بهداشتی کارکنان در واحدهای مرتبط با مواد غذایی ارزیابی و احراز می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-7آبدارخانه بخش‏ها و واحدهای مختلف بیمارستان دارای شرایط بهداشتی و ایمن است.(2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-8سالن‏ های غذا خوری و محل سرو غذا مطابق ضوابط مربوط است.(2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. | الف-6-2-9محل فروش مواد غذایی یا بوفه بیمارستان مطابق با ضوابط بهداشتی مربوط است. (2)
الف-6-3 مدیریت آب و فاضلاب بیمارستان بر اساس استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مربوط صورت می‏پذیرد. | الف-6-3-1 کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی و ذخیره بیمارستان مطابق استاندارد‏های ملی و بهداشتی است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-3 مدیریت آب و فاضلاب بیمارستان بر اساس استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مربوط صورت می‏پذیرد. | الف-6-3-2مدیریت فاضلاب بیمارستانی بر اساس ضوابط مربوط برنامه ریزی و اجرا می‏شود. (1)
الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-1ممنوعيت بازيافت پسماند پزشكي مطابق قانون مديريت پسماند در بيمارستان رعايت مي‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-2*تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-3*تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-4تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-5تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-6تفکیک، نگهداری و دفع پسماندهای رادیواکتیو/ پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-7جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل انواع پسماندها از بخش‏ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرا می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-8شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندها بر اساس ضوابط مربوط است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-9اظهارنامه بی‏ خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و ثبت می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-10تفکیک، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن، جفت و جنين مرده بر اساس ضوابط مربوط انجام می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-11جمع آوری و امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران، بر اساس ضوابط مربوط و رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود.(1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل ‏های ابلاغی، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. | الف-6-4-12عملکرد دستگاه‏هاي بي خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی می‏شود.(1)
مدیریت رهبری و کیفیت | الف-1-11-4 بیمارستان در اجرای برنامه های بهداشت محیط و مدیریت پسماند با روشهای نوین پیشگام و فعال است . (3)
الف-1-11-4 بیمارستان در اجرای برنامههای بهداشت ممیط و مدیریت پسماند با روشهای نوین پیشگام و فعال است . (3)
الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-4-13برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا می‏شود. (2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-1اصول بهداشتی ساختارها و فضاهای فیزیکی رختشویخانه رعایت می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-2* تفکیک، جمع آوری و حمل البسه و ملحفه‏ های تمیز، کثیف و آلوده به رخشویخانه، جداگانه و با رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-3* انتقال البسه و ملحفه تمیز از رختشویخانه به بخش‏ها با رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی انجام می‏شوند. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-4* البسه و ملحفه عفونی و غیرعفونی با ماشین لباس‏شویی جداگانه و محلول‏های مناسب و متناسب با ظرفیت مورد نیاز شستشو می‏شوند. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-5* محل ذخیره البسه و ملحفه تمیز هیچ گونه تداخلی با البسه کثیف ندارد. (2)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-6-5-6رختشویخانه دارای تجهیزات خشک ‏کن و اتوی غلطکی یا پرس برقی بوده و دستگاه‏ها سالم هستند. (2)
الف-6-6 اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت می‏شود. | الف-6-5-7البسه و ملحفه های مورد نیاز بیماران با شرایط بهداشتی تامین می‏شود. (2)
الف-6-6-1* تجهیزات و منابع مولد پرتو در بیمارستان دارای مجوز کار با اشعه از سازمان انرژی اتمی و کنترل کیفی معتبر است. (1)
محور: بهداشت محیط¦استاندارد: الف-6-6 اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت می‏شود. | الف-6-6-2* حدود مجاز پرتو، ساختار فیزیکی و تجهیزات حفاظت در برابر اشعه مطابق ضوابط مربوط برنامه‏ریزی و رعایت می‏شود. (1)
مجموع امتیازات بیمارستان در این محور:
سنجه با ضریب وزنی بالا T / R | سنجه با ضریب وزنی متوسط* | سنجه ایمنی با وزن بالا و مهم *
سنجه سطح یک و با اهمیت (1) - سنجه سطح دو (2) - سنجه سطح سه(3)