## Sheet1
پیش اعتبار بخشی بیمارستانهای استان در سال 1401 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97
محور : تصویربرداری | بیمارستان : تاریخ بازدید: | ارزیاب :
استاندارد | سنجه | پاسخ بیمارستان0-10 | موارد نیاز به بررسی و اصلاح/ آموزش مجدد | حداکثر زمان انجام اقدام اصلاحی
ب-7-1 خدمات تصویربرداری با رعایت اصول ایمنی بیماران و مراجعین ارائه میشود. | ب-7-1-1¶ بخش تصویر برداری دارای فضای مستقل فیزیکی و هشدارهای ایمنی لازم است. (1)
ب-7-1-2 * مداخلات تهاجمی در واحد تصویربرداری با رعایت اصول ایمنی بیمار و ضوابط مربوط انجام میشود . (1)
ب-7-1-3 مسئول فیزیك بهداشت بیمارستان از شرح وظایف محوله طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران اطلاع دارد و بر اساس آن عمل مینماید. (1)
ب-7-2 بیمارستان از آمادگی بیماران برای انجام تصویربرداری اطمینان حاصل مینماید. | ب-7-2-1 مسئول پذیرش تصویربرداری اطلاعات لازم را در زمان پذیرش بیماران اخذ و ثبت مینماید . (1)
ب-7-2-2 برنامه ریزی لازم و آموزش در خصوص آمادگی بیماران برای انجام پروسیجرهای مختلف تصویر برداری اجرا میشود . (2)
ب-7-3 کیفیت و نحوه گزارش خدمات تصویربرداری برنامه ریزی و مدیریت میشود. | ب-7-3-1 * اصول ایمنی بیماران در همه مراحل تصویربرداری رعایت میشود. (1)
ب-7-3-2 * نتایج تصویربرداری بدون اختلال/ تاخیر در روند تشخیص و درمان در اختیار پزشکان قرار میگیرد. (2)
ب-7-3-3کیفیت نتایج تصویربرداری، بررسی و در صورت عدم انطباق، علل و عوامل تحلیل، در سوابق ثبت و از تکرار عدم انطباق پیشگیری میشود. (2)
ب-7-3-4 نظارت مستمر مسئول فنی بخش تصویربرداری با حمایت مدیریت و رهبری منجر به اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود مؤثر میشود. (2)
ب-7-3-5 * موارد بحرانی تصویربرداری شناسایی شده و قبل از هرگونه کنترل مجدد، در خصوص اعلام اعطراری نتیجه به بخش مربوط اقدام میشود. (2)
ب-7-3-6 کالیبراسیون اختصاصی CT , MRI، رادیو گرافی، فلوروسکوپی و سونوگرافی بر اساس توصیه کارخانه سازنده توسط افراد مجاز اجرا میشود . (3)
ب-7-3-7 سامانه اطلاعات بیمارستان امکان اتصال به سامانه ارتباطی ذخیره تصاویر را دارد و تجهیزات تصویربرداری دارای خروجی دیجیتال استاندارد است. (3)
سایر موارد قابل بررسی در محور تصویربرداری خارج از سنجه های اعتباربخشی | مسئول پذیرش ساعت، تاریخ، علت مراجعه، شکایت فعلی بیمار، نوع تصویر برداری، سوابق حساسیت دارویی (در موارد مداخله ای) نام پزشک درخواست کننده، و شماره تماس بیمار را در دفتر پذیرش یا فایل الکترونیک این بخش ثبت و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
توضیحات و آموزش های لازم در زمان انجام تصویربرداری به بیمار برحسب مورد توسط پزشک متخصص ادیولوژی/کارکنان فنی بخش ارائه می شود.
بخش تصویربرداری دارای فضای مستقل فیزیکی و دارای هشدارهای ایمنی لازم می باشد.
بخش تصویر برداری فضا و امکانات لازم برای آماده سازی و ریکاوری بیمارانی که نیازمند بیهوشی و آرام بخشی، مراقبت بعد از انجام تصویر برداری های مداخله ای و یا آمادگی های لازم قبل از انجام تصویر برداری های مداخله ای بوده اند را ایجاد نموده است.
چراغ های هشداردهنده در بالای درب ورودی اتاق های تصویر برداری وجود دارد و هماهنگ با تابش دستگاه ها عمل می نمایند
بیهوشی و آرام بخشی بیماران، در واحد تصویر برداری توسط پزشک متخصص بیهوشی با رعایت الزامات مراقبت های بیهوشی انجام می شود.
اطلاعات دموگرافیک بیمار و مشخصات مرکز بر روی تمام تصاویر خروجی از بخش تصویر برداری وجود دارد.
مجموع امتیازات بیمارستان در این محور: |  | مهر و امضاء رئیس/ مدیر:
سنجه با ضریب وزنی بالا T / R | سنجه با ضریب وزنی متوسط* | سنجه ایمنی با وزن بالا و مهم *
سنجه سطح یک و با اهمیت (1) - سنجه سطح دو (2) - سنجه سطح سه(3)