## Sheet1
پیش اعتبار بخشی بیمارستانهای استان در سال 1401 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97 | اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران-اعتباربخشی دوره 98-97
محور: مدیریت خطرحوادث و بلایا | بیمارستان : تاریخ بازدید: | ارزیاب :
استاندارد | سنجه | پاسخ بیمارستان0-10 | موارد نیاز به اصلاح/پیگیری/ آموزش مجدد | حداکثر زمان انجام اقدام اصلاحی
الف-2-1 ارزیابی خطرِحوادث و بلایا انجام شده و بر اساس نتایج آن برنامه‏ ریزی و مدیریت می‏شود. | الف-2-1-1ارزیابی سالیانه و اولویت‏بندی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی بیمارستان انجام شده‏است. (1) .T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-1 ارزیابی خطرِحوادث و بلایا انجام شده و بر اساس نتایج آن برنامه‏ ریزی و مدیریت می‏شود. | الف-2-1-2ارزیابی سالیانه ایمنی بیمارستان در حوادث و بلایا در سه حیطه ایمنی عملکردی، سازه‏ای و غیر سازه‏ای انجام شده ‏است . (1) .T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-1 ارزیابی خطرِحوادث و بلایا انجام شده و بر اساس نتایج آن برنامه‏ ریزی و مدیریت می‏شود. | الف-2-1-3بر اساس ارزیابی خطر و ایمنی بیمارستان و اولویت‏های مشخص شده، اقدامات پیشگیرانه برنامه‏ریزی و اجرا شده‏است. (2)T
الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-1اقدامات پیشگیری و کنترل آتش سوزی در بیمارستان برنامه‏ریزی و اجرا می‏شوند. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-2ایمن سازی سطوح و ديوارها در محیط بیمارستان برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. (1) T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-3پله فرار با علائم راهنمای واضح، دارای نرده و پلکان در همه طبقات بیمارستان بدون هیچ مانعی قابل دسترسی است. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-4آسانسورهای فعال تحت نظارت‏های مستمر ایمنی و فنی بوده و دارای گواهینامه استاندارد/ گواهی ایمنی از اداره کل استاندارد است. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-5انبارهای بیمارستان با شیوه ایمن مدیریت می‏شوند. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-6حوادث در بیمارستان گزارش، بررسی، تحلیل شده و اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود مؤثر طراحی و اجرا می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-7هرگونه تغییر کاربری در بیمارستان با رعایت اصول ایمنی و مقررات مرتبط انجام می¬شود. (2).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-2 اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی و امنیت زیرساخت‏های حیاتی و محیط بیمارستان برنامه‏ریزی و انجام می‏شود. | الف-2-2-8بیمارستان در خصوص پدافند غیر عامل اقدامات امنیتی را برنامه‏ ریزی و اجرا می‏نماید. (2).T
الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-1انرژی الکتریکی مستمر با شرایط ایمن برای بیمارستان برنامه‏ ریزی و تامین می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-2توزيع انرژي الکتريکي بيمارستان با رعایت اصول ایمنی و الزامات مربوط برنامه‏ ریزی و اجرا می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-3ارزیابی، نگهداری و راهبری سامانه‏های سرمایشی، گرمایشی و تهویه بیمارستان برنامه‏ریزی و اجرا می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-4ارزیابی، نگهداری و راهبری سامانه های تامین بخار بیمارستان برنامه‏ ریزی و اجرا می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-5ارزیابی، نگهداری و راهبری سامانه‏ های آب‏رسانی بیمارستان برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-3 برنامه ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم‏های مکانیکی و الکتریکی تدوین شده و اجرا می‏شود. | الف-2-3-6منابع تغذیه بدون وقفه جریان برق جهت تجهیزات حیاتی، تامین شده و استفاده می‏شوند. (2).T
الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-1برنامه‏ های آمادگی و پاسخ به حوادث و بلایا با شرایط ازدحام مصدومین، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شوند. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-2برنامه‏ های آمادگی و پاسخ به عوامل خطرآفرین اولویت دار بیمارستان، برنامه ‏ریزی و اجرا می‏شوند. (2).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-3افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه‏های "فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی" برنامه‏ریزی شده است. (2)
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-4آموزش و تمرین‏ های شبیه سازی شده حوادث و بلایا با تدوین سناریو، برنامه ‏ریزی و انجام می‏شود. (2)
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-5نحوه فعال‏سازی برنامه پاسخ در زمان حوادث، برنامه ‏ریزی و مدیریت می‏شود. (2)
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-4 برنامه آمادگی و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بلایا تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-4-6نحوه تخلیه بیمارستان در زمان حادثه، برنامه‏ریزی شده و بر اساس آن عمل می‏شود. (2).T
الف-2-5 تداوم خدمات حیاتی و برنامه بازیابی پس از حوادث و بلایا پیش بینی شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-5-1تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان، برنامه ‏ریزی شده و بر اساس آن عمل می‏شود. (1).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-5 تداوم خدمات حیاتی و برنامه بازیابی پس از حوادث و بلایا پیش بینی شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-5-2تحلیل عملکرد بیمارستان پس از انجام تمرین‏ها و یا بروز حوادث داخلی و خارجی انجام شده و اقدامات اصلاحی مؤثر انجام می‏شود. (2).T
محور: مدیریت خطرِ حوادث و بلایا¦استاندارد: الف-2-5 تداوم خدمات حیاتی و برنامه بازیابی پس از حوادث و بلایا پیش بینی شده و بر اساس آن عمل می‏شود. | الف-2-5-3برنامه بازیابی و برگشت به حالت عادی پس از حادثه تدوین شده و بر اساس آن عمل می‏شود. (3).T
مجموع امتیازات بیمارستان در این محور: |  | مهر و امضاء رئیس/ مدیر:
سنجه با ضریب وزنی بالا T / R | سنجه با ضریب وزنی متوسط* | سنجه ایمنی با وزن بالا و مهم *
سنجه سطح یک و با اهمیت (1) - سنجه سطح دو (2) - سنجه سطح سه(3)